АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в г. Вологде

«ОДОБРЕНО»

на заседании экспертной рабочей группы

по химии по общему образованию

при РУМО по общему образованию

(Протокол № 4  от 09.12.2025)

Методика использования почвенной ранцевой лаборатории РПЛ «Крисмас+» для классов  агротехнологических и лесных классов.

"Определение подвижных соединений фосфора в почве"

(8 класс)

Составитель:

Марагаева З.С., старший методист сектора естественнонаучного и технологического образования

ЦНППМПР АОУ ВО ДПО «ВИРО»

2025 г

«ОДОБРЕНО» на заседании экспертной рабочей группы по химию по общему образованию при РУМО по общему образованию (Протокол № 4 от  09.12.2025)

Аннотация.

Представлена методика использования почвенной ранцевой лаборатории РПЛ «Крисмас+» для классов агротехнологической и лесных классов по теме "Определение подвижных соединений фосфора в почве". Экспресс-метод определения предназначен для исследований подзолистных, дерново-подзолистых, серых лесных почв и других видов, кроме почвенных горизонтов, содержащих карбонаты.

Учебное занятие имеет практико-ориентированный характер и может быть проведено в рамках курса внеурочной деятельности «Основы почвоведения». На занятии обучающиеся 8 класса будут исследовать виды почв и определять подвижные соединения фосфора в почве.

Методические рекомендации адресованы учителям химии, работающим в классах агротехнологической направленности и лесных классах.

Цель рекомендаций – показать возможность использования почвенной ранцевой лаборатории РПЛ «Крисмас+» для изучения состава почвы; питательных элементов в ней.

Тема: " Определение подвижных соединений фосфора в почве"

Форма проведения занятия: учебный эксперимент

Цель – создание условий для развития познавательной деятельности обучающихся в рамках функционирования агроклассов и лесных классов; расширение представлений о составе почвы, влияние находящихся в ней питательных элементов на рост и развитие растений.

Метапредметные результаты:

- приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов, умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять отчѐт о проделанной работе

- умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, получаемую из разных источников

- умения учебного сотрудничества со сверстниками в совместной познавательной и исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов и согласования позиций

- умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач.

Личностные результаты:

- способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, для повышения уровня экологической культуры;

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;

Предметные результаты:

- иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании веществ и их превращений применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, эксперимент;

- следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, планировать и проводить химические эксперименты.

Учебное занятие “Определение подвижных соединений фосфора в почве” включает освоение методики приготовления почвенной вытяжки и определение подвижного фосфора (в пересчете на Р2О5) в соответствии с методикой.

Сценарий занятия «Определение подвижных соединений фосфора в почве»

1. Вводный этап (3 мин)

Химические элементы играют важную роль в жизни растений, обеспечивая рост, развитие, фотосинтез и образование плодов. Выделяют макроэлементы, которые требуются растениям в больших количествах, и микроэлементы, потребность в которых значительно меньше.

Макроэлементы

- Азот (N) — основной компонент аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и хлорофилла, необходим для фотосинтеза и образования зелёной массы.

- Фосфор (P) — участвует в образовании энергореакций, передаче генетической информации и расщеплении фосфорных соединений, влияет на рост корней, цветение и плодоношение.

- Калий (K) — регулирует осмотическое давление клеток, участвует в процессах фотосинтеза и транспорте питательных веществ, способствует приспособлению к стрессовым условиям.

- Магний (Mg) — важен для образования хлорофилла и активации ферментов, участвует в фотосинтезе, углеводном обмене и синтезе белков.

- Кальций (Ca) — структурный компонент клеточных стенок, участвует в делении клеток и передаче сигналов, важен для роста корней, нормальной структуры плодов и устойчивости к стрессам.

- Сера (S) — составная часть аминокислот, белков, витаминов и коферментов, участвует в образовании дисульфидных связей, регуляции pH и приспособлении к окружающей среде.

Микроэлементы

- Железо (Fe) — необходимо для нормального фотосинтеза, участвует в дыхательных процессах, в реакциях обмена веществ, в фиксации азота. Дефицит железа проявляется в виде хлороза (пожелтения) между жилками листьев, особенно молодых.

- Марганец (Mn) — необходим для нормального протекания процессов фотосинтеза, способствует усилению синтеза белковых веществ, участвует в усвоении азота.

- Цинк (Zn) — оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы, участвует в активации ферментов, связанных с дыханием. При нехватке цинка растения приостанавливают рост, междоузлия укорачиваются, а листья мельчают.

- Бор (B) — участвует в делении клеток, образовании цветков и завязей, транспорте сахаров и поддержании структуры клеточных стенок. Его недостаток приводит к деформации точек роста, некрозу тканей и пустотелости стеблей.

- Молибден (Mo) — играет большую роль в азотном обмене, активно участвует в синтезе белковых веществ и хлорофилла.

2. Основной  этап

2.1. Теоретическая часть (4 мин)

Значение фосфора для растений.

Фосфор — один из ключевых макроэлементов, необходимых для роста и развития растений. Он играет важную роль в различных биохимических процессах, которые обеспечивают жизнедеятельность растений.

Функции

- Синтез ДНК и РНК — фосфор — важный компонент нуклеотидов, которые составляют ДНК и РНК. Эти молекулы несут генетическую информацию и участвуют в синтезе белков.

- Энергетический обмен — фосфор входит в состав аденозинтрифосфата (АТФ) — молекулы, которая хранит и передаёт энергию в клетках. АТФ необходим для многих метаболических процессов, включая синтез углеводов и белков.

- Развитие корневой системы — фосфор способствует образованию корней и их разветвлению, что позволяет растениям лучше усваивать воду и питательные вещества из почвы.

- Стимуляция цветения и плодоношения — фосфор способствует формированию цветков и плодов, улучшая их качество и количество.

- Повышение устойчивости к стрессу — растения, получающие достаточное количество фосфора, лучше справляются с негативными внешними факторами, такими как засуха, пониженные температуры и болезни.

Фосфор может поступать в растения из различных источников:

- Минеральные удобрения — суперфосфат, аммофос и другие. Содержат фосфор в доступной для растений форме.

- Органические удобрения — компост, навоз и другие органические материалы, но содержание фосфора в них может варьироваться.

- Почва — фосфор присутствует в почве в виде нерастворимых соединений, но только небольшая часть этого фосфора доступна для усвоения растениями.

Оптимальная доза удобрений зависит от типа почвы, потребностей культуры и системы возделывания. Например:

- зерновые культуры — 40–80 кг P₂O₅ на гектар;

- овощные культуры — 60–100 кг P₂O₅ на гектар;

- картофель — 50–90 кг P₂O₅ на гектар;

- садовые культуры — 80–120 кг P₂O₅ на гектар.

Признаки дефицита фосфора в растении

Недостаток фосфора может негативно сказаться на состоянии растений. Некоторые признаки дефицита:

- тёмно-зелёные или пурпурные листья, особенно на нижних листьях;

- замедленный рост, короткие междоузлия и слабая корневая система;

- плохое цветение, плохое завязывание плодов;

- снижение устойчивости к болезням.

При обнаружении фосфорного голодания стоит как можно скорее внести фосфорные удобрения. Поскольку фосфор мало подвижен, его обычно заделывают в почву (при междурядных обработках или с поливной водой в прикорневую зону).

Перед внесением удобрений рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить текущее содержание фосфора и других элементов.

2.2. Практическая часть (30 мин)

Определение подвижных соединений фосфора в почве

Определение основано на извлечении подвижных соединений фосфора из почвы экстрагирующим раствором (раствором соляной кислоты 0,2 моль/л) и последующем определении подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в виде синего фосфорномолибденового комплекса.

Определение фосфора основано на реакции фосфат –иона в кислой среде с образованием соли фосфорномолибденовой гетерополикислоты

НРО42- + 3NH4+ + 12MoO42- + 23H+= (NH4)3[PMo12O40] + 12H2O

Образующийся при этом жёлтый продукт далее, под действием восстановителя — аскорбиновой кислоты в присутствии сурьмяновиннокислого калия, превращается в комплекс — восстановленную форму фосфорно-молибденовой гстсрополикислоты, окрашенную в интенсивно-голубой цвет.

Обучающиеся разбиваются на группы, им предлагаются различные виды почв для исследования.

В определение подвижных соединений фосфора можно выделить следующие этапы работы по методике использования почвенной ранцевой лаборатории РПЛ «Крисмас+»:

Этап 1. Приготовление почвенной вытяжки для определения подвижных соединений фосфора

25мл 0,2моль/л

р-ра НСI

5г почвы

- Почву просушить и просеять через сито

- Отвесить 5 г почвы в соответствии с методикой отбора (с.47 руководства по применению почвенных лабораторий «Химический анализ почвы»

- Пробу почвы поместить в коническую колбу и прилить 25 мл экстрагирующего раствора (0,2 моль/л раствора НСI)

- Перемешивать 1 минуту

- Отстаивать 15 минут

- Профильтровать

Этап 2. Приготовление реактива А

Поместите во флакон для приготовления реактива А с помощью мерного цилиндра:

10 мл раствора молибдата аммония,

5 мл раствора сурьмяновиннокислого калия,

25 мл раствора серной кислоты (С=0,5 моль/л)

10 мл дистиллированной воды,

закройте пробкой и перемешайте.

Срок годности раствора — 1 месяц при условии хранения в тёмном флаконе в защищённом от света месте.

Этап 3. Приготовление реактива Б

Поместите 0,1 г аскорбиновой кислоты (1 мерную ложку без горки) во флакон для приготовления реактива Б, с помощью мерного цилиндра добавьте 17 мл реактива А, перемешайте до полного растворения аскорбиновой кислоты. Доведите объём раствора во флаконе до метки «100 мл» дистиллированной водой, перемешайте.

Срок годности раствора — 1 сутки.

Этап 4.	Выполнение определения

1.	Поместите в склянку градуированной пипеткой 1 мл почвенной вытяжки (фильтрата).

2.	Добавьте реактив Б до метки «20 мл», перемешайте.

3.	Оставьте пробу на 10 мин. для полного протекания реакции.

4.	Проведите колориметрирование пробы. При визуально-колориметрическом определении склянку с окрашенным фильтратом поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая склянку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, наблюдайте окраску раствора сверху вниз. Определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение концентрации подвижных соединений фосфора (С, мг/л, в пересчёте на Р2О5) в почвенной вытяжке в мг/л.

Этап 5. 	Расчёт содержания подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5 в почве)

Исходя из концентрации подвижных соединений фосфора в почвенной вытяжке, рассчитайте содержание подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве по формулам:

С пм = 5 х С (1)

Спо = 50 х С (2)

где: Спм - концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве для минеральных горизонтов, мг/кг почвы;

Спо - концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве для органических горизонтов, мг/кг почвы;

5 и 50 - коэффициенты, учитывающие соотношение объема экстрагирующего раствора и массы почвы для почв минеральных и органических горизонтов соответственно;

С - концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почвенной вытяжке, мг/л.

Для облегчённого определения содержания подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве рекомендуется пользоваться таблицей.

Соотношение концентраций подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почвенной вытяжке и в почве (для минеральных и органических горизонтов)

| Концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почвенной вытяжке, мг/л | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве (для минеральных горизонтов), мг/кг почвы | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 |
| Концентрация подвижных соединений фосфора (в пересчёте на Р2О5) в почве (для торфяных и органических горизонтов), мг/кг почвы | 250 | 500 | 1000 | Свыше 1000 мг/кг почвы не применяют |  |

3.Подведение итогов занятия (3 мин)

Каждая группа представляет результаты проведенных опытов и формулируется общие выводы представленных образцов почвы.

Учитель подводит итоги работы каждой группы.